## Vantaggio Cliente iDea vs RID
Valori di vendita energia con RID riferiti ad Impianto Fotovoltaico da 4 kWp nord Italia: Produzione 4200, autoconsumo 1470 , immissioni 2730 , consumi 1500 KWh SENZA ACCUMULO
Prosumer residenziale | Potenza impianto Watt | Produzione annuale | Immissioni in rete | Consumi Utenza
| 6000 | 7200 | 3500 | 1800 | 0 | 1
Tabella calcolo vendita energia immessa in rete RID / iDea
Data | Ora giorno | PUN medio €/MWh | PZO medio (GSE) €/MWh | Immissioni in rete kWh/anno | Immissioni valori con GSE (RID) | Immissioni in rete kWh/anno con arbitraggio
2024 | 1 | 98.3517 | 85.6063 | 0 | 0 | 0
2024 | 2 | 98.3517 | 85.6063 | 0 | 0 | 0
2024 | 3 | 98.3517 | 85.6063 | 0 | 0 | 0
2024 | 4 | 98.3517 | 85.6063 | 0 | 0 | 0
2024 | 5 | 98.3517 | 85.6063 | 0 | 0 | 0
2024 | 6 | 98.3517 | 85.6063 | 97.2222 | 8.3228 | 15.0814
2024 | 7 | 120.3167 | 98.7264 | 162.037 | 15.9973 | 25.1356
2024 | 8 | 113.7733 | 103.7085 | 259.2593 | 26.8874 | 40.217
2024 | 9 | 113.7733 | 103.7085 | 388.8889 | 40.3311 | 60.3256
2024 | 10 | 113.7733 | 103.7085 | 486.1111 | 50.4138 | 75.4069
2024 | 11 | 113.7733 | 103.7085 | 550.9259 | 57.1357 | 85.4612
2024 | 12 | 113.7733 | 103.7085 | 486.1111 | 50.4138 | 75.4069
2024 | 13 | 113.7733 | 103.7085 | 388.8889 | 40.3311 | 60.3256
2024 | 14 | 113.7733 | 103.7085 | 259.2593 | 26.8874 | 40.217
2024 | 15 | 113.7733 | 103.7085 | 259.2593 | 26.8874 | 40.217
2024 | 16 | 113.7733 | 103.7085 | 162.037 | 16.8046 | 25.1356
2024 | 17 | 113.7733 | 103.7085 | 0 | 0 | 0
2024 | 18 | 113.7733 | 103.7085 | 0 | 0 | 0
2024 | 19 | 119.4833 | 98.7264 | 0 | 0 | 0
2024 | 20 | 119.4833 | 98.7264 | 0 | 0 | 0
2024 | 21 | 119.4833 | 98.7264 | 0 | 0 | 0
2024 | 22 | 119.4833 | 98.7264 | 0 | 0 | 0
2024 | 23 | 119.4833 | 98.7264 | 0 | 0 | 0
2024 | 24 | 98.3517 | 85.6063 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3500 | 360.4124 | 542.93
Modalità di consumo dei 1500 kWh del prosumer: il consumo, da valori statistici, avviene: nel 16% in fascia F1, 33% in F2 e 51% F3.
Totale anno | F1 16% | F2 33% | F3 51%
1800 | 288 | 594 | 918
Costi
194.0266 | 32.7667 | 70.9731 | 90.2868
0.10779
Valori economici RID vs iDea
| Totale Lordo | Tasse | Costi lettura GSE | Totale Netto
RID | 360.4124 | 126.1443 | 29 | 205.268
iDea | 439.495 | 0 | 0 | 324.595
Bolletta= [kWh x (PUN Medio + Spread + Fissi + Perdite)] x IVA
Modalità | kWh consumati + perdite 10% | Costo medio kWh | Spread Fornitore al kWh | Fissi (dispacciamento, trasporto, accise, PCV) | Totale Lordo | Perdite 10% | Contributo Energia gestione energy Cloud | IVA | Totale bolletta IVA inclusa | Contributo RID | Contributo Flessibilità iDea | Contributo trading batteria | Totale Bolletta | Residuo vantaggio Enegy Cloud
Prosumer RID | 1800 | 0.10779 | 0.005 | 0.12809 | 433.5854 | 43.3585 | 0 | 47.6944 | 524.6383 | 205.268 | 0 | 0 | 319.3703 | 0
Prosumer iDea | 1800 | 0.10779 | 0 | 0.12809 | 424.5854 | 42.4585 | 324.595 | 14.2449 | 156.6938 | 0 | 605.9097 | 0 | 0 | 449.2159
Consumatore Energy Cloud | 3500 | 0.097013 | 0 | 0.12809 | 787.8553 | 78.7855 | 10% sconto energia | 86.6641 | 953.305 | 0 | 0 | 0 | 953.305 | 0
Utenza No iDea Cloud | 3500 | 0.10779 | 0.005 | 0.12809 | 843.0827 | 84.3083 | 0 | 92.7391 | 1020.1301 | 0 | 0 | 0 | 1020.1301 | 0
Utente | 7000 | 0.10779 | 0.005 | 0.12809 | 1686.1655 | 168.6165 | 0 | 185.4782 | 2040.2602 | 0 | 0 | 0 | 2040.2602 | 0
Utente | Energia prodotta intervallo | Energia immessa in rete | Consumi Utenza senza impianto | Energia prelevata (consumi) | Energia autoconsumata | Pot Impianto | Posizione | Batteria | Tipo | Flessibilita | 12
Fotovoltaico SI | 7200 | 3500 | 7000 | 1800 | 4800 | 6 | Centro | 12 | Mono | Si |  | 0
|  | 3500 |  | 1800 |  |  |  | 12
il sistema consente al fornitore che gestisce l’utenza elettrica di far aumentare, al cliente domestico possessore di impianto PV, i guadagni dalla cessione di energia prodotta e non consumata prendendola in prestito e rivendendola ad altri clienti (fascia F1). Quando il cliente preleverà l’energia dalla rete, il fornitore restituirà l’energia acquistandola sul mercato (fascia F1/F2/F3 ) a prezzi medi inferiori rispetto al valore di quella ricevuta in cessione dal cliente.Il cliente in questo modo valorizza l’energia immessa in rete al prezzo pieno del PUN poichè quando la preleva dalla rete utilizza la sua stessa energia non pagandola al fornitore. Se l’avesse venduta al GSE avrebbe incassato il prezzo zonale e su quell’importo avrebbe pagato i costi di misurazione e le imposte con l’aliquota marginale più alta. Il netto ricavo sarebbe stato circa la metà di quello che invece può ottenere con l’utilizzo del sistema. Il fornitore ha un’arma commerciale unica e incrementa il suo profitto su ogni utenza per effetto della differenza tra i KWh ricevuti e quelli restituiti al cliente garantendo allo stesso tempo una minor spesa annua in bolletta all’utente Inoltre: In presenza di batterie, il sistema abilita la cessione dell'energia nelle fasce orarie economicamente più favorevoli, utilizzando la capacità di accumulo per contribuire al bilanciamento della rete.

## Prezzi medi anno PUN e RID
GME
Mese | F1 | F2 | F3
gennaio | 109.65 | 105.07 | 89.06
febbraio | 96.15 | 94.92 | 76.81
marzo | 94.93 | 94.62 | 81.32
aprile | 85.57 | 101.29 | 80.54
maggio | 94.66 | 111.48 | 86.24
giugno | 103.81 | 116.16 | 95.43
luglio | 108.67 | 130.63 | 104.77
agosto | 121.67 | 147.95 | 122.19
sett | 122.33 | 131.74 | 105.65
ott | 123.78 | 126.63 | 105.27
nov | 145.59 | 137.38 | 117.13
dic | 158.47 | 145.93 | 115.81
Media GME | 113.7733 | 120.3167 | 98.3517
GSE
Zona | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic.
Centro Nord | 103.6 | 90.82 | 90.02 | 76.12 | 90.75 | 99.92 | 106.41 | 116.88 | 115.57 | 112.93 | 135.42 | 147.53
Centro Sud | 101.75 | 86 | 89.59 | 75.54 | 88.94 | 99.83 | 106.35 | 116.63 | 113.11 | 109.12 | 131.33 | 143.67
Nord | 103.42 | 90.34 | 89.79 | 76.6 | 90.5 | 99.56 | 105.87 | 116.77 | 115.73 | 114.48 | 136.51 | 148.21
Sardegna | 93.82 | 84.99 | 63.45 | 47.17 | 73.37 | 96.66 | 86.11 | 117.7 | 92.67 | 99.24 | 132.3 | 142.15 | F1
Sicilia | 98.95 | 87.45 | 83.24 | 73.78 | 86.45 | 99.14 | 107.3 | 117.73 | 113.88 | 122.28 | 131.84 | 143.58
Sud | 100.85 | 85.04 | 83.69 | 73.86 | 82.33 | 99.82 | 106.52 | 116.72 | 112.23 | 111.11 | 132.45 | 136.77
Calabria | 100.51 | 84.39 | 83.7 | 73.65 | 82.78 | 99.56 | 106.25 | 117.51 | 113.39 | 110.92 | 130.83 | 135.77
media mese | 100.4143 | 87.0043 | 83.3543 | 70.96 | 85.0171 | 99.2129 | 103.5443 | 117.1343 | 110.94 | 111.44 | 132.9543 | 142.5257
Media annuale | gen.: 103.7085
Zona | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic.
Centro Nord | 96.96 | 83.3 | 79.34 | 74.81 | 83.59 | 87.03 | 110.08 | 120.4 | 102.53 | 102.77 | 124.84 | 133.6
Centro Sud | 95.27 | 81.03 | 70.97 | 74.36 | 80.51 | 86.41 | 107.43 | 116.38 | 97.8 | 97.34 | 121.31 | 126.62
Nord | 97.39 | 94.17 | 78.74 | 77.19 | 86.34 | 91.26 | 103.3 | 116.36 | 104.55 | 108.15 | 127.06 | 135.07 | F2
Sardegna | 98.87 | 79.88 | 69.68 | 64.69 | 84.24 | 95.23 | 122.6 | 131.05 | 89.91 | 86.29 | 121.19 | 120.72
Sicilia | 94.51 | 84.46 | 68.31 | 71.3 | 81.52 | 91.07 | 106.81 | 119.46 | 102.98 | 114.43 | 126.97 | 121.54
Sud | 98.88 | 85.36 | 73 | 75.39 | 82.16 | 88.65 | 107.37 | 116.32 | 100.82 | 102.81 | 124.57 | 126.82
Calabria | 98.74 | 85.73 | 73.17 | 74.4 | 84.59 | 89.96 | 107.53 | 118.75 | 104.42 | 102.18 | 124.48 | 124.95
media mese | 97.2314 | 84.8471 | 73.3157 | 73.1629 | 83.2786 | 89.9443 | 109.3029 | 119.8171 | 100.43 | 101.9957 | 124.3457 | 127.0457
Media annuale | 103.7085 gen.: 98.7264
Zona | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic.
Centro Nord | 85.75 | 72.02 | 65.74 | 58.12 | 60.6 | 71.34 | 100.45 | 117.11 | 85.38 | 99.27 | 110.43 | 113.74
Centro Sud | 82.22 | 71.65 | 58.71 | 56.32 | 57.7 | 73.58 | 99.8 | 116.07 | 81.52 | 96.29 | 107.68 | 112.69
Nord | 87.48 | 72.48 | 66.03 | 63.32 | 65.88 | 76.47 | 96.94 | 116.14 | 90.79 | 100.07 | 111.63 | 113.47 | F3
Sardegna | 84.6 | 65.28 | 54.86 | 54.47 | 58.08 | 81.38 | 105.96 | 120.17 | 82.11 | 91.42 | 107.88 | 102.5
Sicilia | 84.59 | 70.3 | 48.14 | 54.87 | 56.77 | 73.11 | 99.35 | 117.17 | 80.06 | 102.27 | 112.73 | 107.23
Sud | 83.34 | 71.73 | 56.39 | 59.03 | 62.71 | 74.38 | 100.19 | 116.25 | 85.11 | 96.25 | 109.31 | 109.54
Calabria | 84.89 | 73 | 57.23 | 56.37 | 62.34 | 78.37 | 100.02 | 117.03 | 86.32 | 99.3 | 111.33 | 110.32
media mese | 84.6957 | 70.9229 | 58.1571 | 57.5 | 60.5829 | 75.5186 | 100.3871 | 117.1343 | 84.47 | 97.8386 | 110.1414 | 109.9271
Media annuale | 98.7264 gen.: 85.6063
Mese | 98.7264 gen.: Fascia Oraria; 98.7264 feb.: Valore (€\kWh)
Gennaio | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.10965
Gennaio | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.10571
Gennaio | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.089057
Febbraio | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.096147
Febbraio | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.094918
Febbraio | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.076813
Marzo | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.094931
Marzo | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.094617
Marzo | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.08132
Aprile | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.085568
Aprile | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.10129
Aprile | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.08054
Maggio | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.094665
Maggio | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.11146
Maggio | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.086243
Giugno | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.10381
Giugno | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.11616
Giugno | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.095427
Luglio | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.10867
Luglio | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.13063
Luglio | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.10477
Agosto | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.12167
Agosto | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.14795
Agosto | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.12219
Settembre | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.12224
Settembre | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.13174
Settembre | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.10565
Ottobre | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.12378
Ottobre | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.12663
Ottobre | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.10528
Novembre | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.14559
Novembre | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.13738
Novembre | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.11713
Dicembre | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.15847
Dicembre | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.14593
Dicembre | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.11581
Media | 98.7264 gen.: F1; 98.7264 feb.: 0.11377
Media | 98.7264 gen.: F2; 98.7264 feb.: 0.12037
Media | 98.7264 gen.: F3; 98.7264 feb.: 0.098353

## Vantaggio Energy Cloud
Valori economici Energy Cloud iDea
Data | Ora | €/MWh media annuale 2024 PUN | Spread | kWh da compensare (51% F3, 33% F2, 16% F1) al Prosumer | Immissioni kWh/anno del Prosumer | Valore totale ottenuto della vendita delle immissioni a valore PZO | Costi sostenuti da Energy Cloud per la compensazione in bolletta dei kWh prestati: 51% F3, 33% F2, 16% F1 | Ricavo trattenuto da Energy Cloud per gestione immissioni | Spread applicato da Energy Cloud per la fornitura dell'energia | Credito residuo prosumer da usare per Marketplace o Ulteriore sconto succesivo in bolltetta | Fee Trading Batteria | Fee Flessibilità | Ricavi Energy Cloud
2024 | 1 | 98.3517 | 5 | 918 | 0 | 0 | 90.2868 | 105 | 9.9 | 130.5683 | 0 | 67.3233 | 173.1121
2024 | 2 | 98.3517 | 5 |  | 0 | 0
2024 | 3 | 98.3517 | 5 |  | 0 | 0
2024 | 4 | 98.3517 | 5 |  | 0 | 0
2024 | 5 | 98.3517 | 5 |  | 0 | 0
2024 | 6 | 98.3517 | 5 |  | 0 | 0
2024 | 7 | 120.3167 | 5 |  | 1602.037 | 192.7518
2024 | 8 | 113.7733 | 5 | 288 | 99.2593 | 11.2931 | 32.7667
2024 | 9 | 113.7733 | 5 |  | 228.8889 | 26.0415
2024 | 10 | 113.7733 | 5 |  | 326.1111 | 37.1027
2024 | 11 | 113.7733 | 5 |  | 390.9259 | 44.4769
2024 | 12 | 113.7733 | 5 |  | 326.1111 | 37.1027
2024 | 13 | 113.7733 | 5 |  | 228.8889 | 26.0415
2024 | 14 | 113.7733 | 5 |  | 99.2593 | 11.2931
2024 | 15 | 113.7733 | 5 |  | 99.2593 | 11.2931
2024 | 16 | 113.7733 | 5 |  | 2.037 | 0.23176
2024 | 17 | 113.7733 | 5 |  | 0 | 0
2024 | 18 | 113.7733 | 5 |  | 0 | 0
2024 | 19 | 119.4833 | 5 | 594 | 350.4 | 41.867 | 70.9731
2024 | 20 | 119.4833 | 5 |  | 0 | 0
2024 | 21 | 119.4833 | 5 |  | 0 | 0
2024 | 22 | 119.4833 | 5 |  | 0 | 0
2024 | 23 | 119.4833 | 5 |  | 0 | 0
2024 | 24 | 98.3517 | 5 |  | 0 | 0
|  |  | 5 | 1800 | 3500 | 439.495 | 194.0266 | 105 | 9.9 | 130.5683 | 0 | 67.3233 | 173.1121
|  |  |  | Note: La restituzione (cioè prelievi da rete) sono calcolati secondo nostri dati reali: nell'esempio il prosumer consuma 51% F3, 16% F1, 33% F2. | 3402.7778 |  | La compensazione avviene in modo dinamico, considerando i fattori di mercato dell’energia, e non può in alcun caso superare la quantità di energia ceduta al mercato.
160
350.4
[5 empty] | 288 | -32.7667
[5 empty] | 594 | -70.9731
[5 empty] | 918 | -90.2868
-50
[5 empty] | 1800 | 84.6
Residuo Cliente
Note on J27: PC: margine CTE (condizioni tecnico economiche) fornitotìre invariate vedi "Vantaggio Cliente iDea VS Rid cella D48

## Simulazione costi fissi
mese | kWh | totale Bolletta | energia Ivata | fissi Ivati | Canone | Incidenza fissi totale | Incidenza oneri sistema | Incidenza con canone | PVC | Fattore incidenza in relazione energia
Gennaio | 744.82 | 254 | 152.38 | 94.62 | 7 | 37.25% | 33.71% | 40.01% | 9 | 0.66689
Febbraio | 711.88 | 237 | 134.37 | 95.37 | 7 | 40.24% | 36.44% | 43.19% | 9 | 0.76185
marzo | 454.03 | 139 | 76.47 | 55.53 | 7 | 39.95% | 33.47% | 44.99% | 9 | 0.81771
Aprile | 350.49 | 115 | 61.62 | 46.38 | 7 | 40.33% | 32.5% | 46.42% | 9 | 0.86628
Maggio | 49.37 | 43 | 15.89 | 20.11 | 7 | 46.77% | 25.84% | 63.05% | 9 | 1.7061
Giugno | 35.24 | 40 | 14.39 | 18.61 | 7 | 46.52% | 24.02% | 64.03% | 9 | 1.7797
Luglio | 34 | 58.83 | 22.71 | 27.12 | 7 | 46.1% | 30.8% | 58% | 9 | 1.5024
Agosto | 145.29 | 97 | 45.16 | 42.84 | 7 | 44.16% | 34.89% | 51.38% | 9 | 1.1036
Settembre | 108.75 | 87 | 38.17 | 39.84 | 7 | 45.79% | 35.45% | 53.84% | 9 | 1.2271
Ottobre | 86.95 | 81 | 34.34 | 37.66 | 7 | 46.49% | 35.38% | 55.14% | 9 | 1.3005
Novembre | 116.13 | 84 | 41.84 | 42.17 | 7 | 50.2% | 39.49% | 58.54% | 9 | 1.1752
Dicembre | 479.4 | 180 | 108.73 | 71.27 | 7 | 39.59% | 34.59% | 43.48% | 9 | 0.71986
Totale | 3316.35 | 1415.83 | 746.07 | 591.52 | 84 |  |  | 51.84% |  | 1.1356
Media |  |  | 0.22497 | 0.17836 | 0.025329
2024
mese | kWh | totale Bolletta | energia Ivata | fissi Ivati | Canone | Incidenza fissi totale | Incidenza oneri sistema | Incidenza con canone | PVC | Fattore incidenza in relazione energia
Gennaio | 744.82 | 254 | 152.38 | 94.62 | 7 | 37.25% | 33.71% | 40.01% | 9 | 0.66689
Febbraio | 711.88 | 237 | 134.37 | 95.37 | 7 | 40.24% | 36.44% | 43.19% | 9 | 0.76185
marzo | 454.03 | 139 | 76.47 | 55.53 | 7 | 39.95% | 33.47% | 44.99% | 9 | 0.81771
Aprile | 350.49 | 115 | 61.62 | 46.38 | 7 | 40.33% | 32.5% | 46.42% | 9 | 0.86628
Maggio | 49.37 | 43 | 15.89 | 20.11 | 7 | 46.77% | 25.84% | 63.05% | 9 | 1.7061
Giugno | 35.24 | 40 | 14.39 | 18.61 | 7 | 46.52% | 24.02% | 64.03% | 9 | 1.7797
Luglio | 34 | 58.83 | 22.71 | 27.12 | 7 | 46.1% | 30.8% | 58% | 9 | 1.5024
Agosto | 145.29 | 97 | 45.16 | 42.84 | 7 | 44.16% | 34.89% | 51.38% | 9 | 1.1036
Settembre | 108.75 | 87 | 38.17 | 39.84 | 7 | 45.79% | 35.45% | 53.84% | 9 | 1.2271
Ottobre | 86.95 | 81 | 34.34 | 37.66 | 7 | 46.49% | 35.38% | 55.14% | 9 | 1.3005
Novembre | 116.13 | 84 | 41.84 | 42.17 | 7 | 50.2% | 39.49% | 58.54% | 9 | 1.1752
Dicembre | 479.4 | 180 | 108.73 | 71.27 | 7 | 39.59% | 34.59% | 43.48% | 9 | 0.71986
Totale | 3316.35 | 1415.83 | 746.07 | 591.52 | 84 |  |  | 51.84% |  | 1.1356
Media |  |  | 0.22497 | 0.17836 | 0.025329

## analisi accumulo prosumer
MESE | MATERIA PRIMA € | ALTRE VOCI SPESA ENERGIA € | ONERI TRASPORTO € | ONERI SISTEMA € | TASSE € | CONSUMO TOT KWh | PRELEVATO RETE KWh | PRELEVATO BATTERIA KWh | AUTOCONSUMATO KWh | IMMESSO BATTERIA KWh | IMMESSO RETE KWh | Immesso con batteria arbitraggio
GEN | 62.2 | 48.76 | 20.73 | 20.4 | 30.94 | 951 | 629.91 | 108 | 224 | 108 | 3.39 | 3.39
FEB | 39.46 | 37.01 | 18.58 | 14.7 | 22.32 | 779 | 454.02 | 147 | 179 | 155 | 8.74 | 8.74
MAR | 30.96 | 30.66 | 17.31 | 11.36 | 17.79 | 763 | 350.48 | 176 | 236 | 186 | 39.7 | 39.7
APR | 4.23 | 11.66 | 13.64 | 1.91 | 4.38 | 432 | 49.35 | 154 | 230 | 159 | 333 | 7
MAG | 3.55 | 10.84 | 13.47 | 1.36 | 3.8 | 296 | 35.23 | 104 | 182 | 101 | 371 | 0
GIU | 0.49 | 8.9 | 13.1 | 0.18 | 2.39 | 271 | 4.75 | 67.6 | 200 | 65.6 | 509 | 96.6
LUG | 0.8 | 10.06 | 13.12 | 0.27 | 2.6 | 421 | 6.98 | 122 | 295 | 149 | 503 | 129
AGO | 0.7 | 9.95 | 13.11 | 0.21 | 2.53 | 341 | 5.38 | 96.7 | 241 | 135 | 525 | 125.7
SET | 2.94 | 11.19 | 13.34 | 0.95 | 3.45 | 370 | 24.39 | 106 | 252 | 132 | 176 | 0
OTT | 15.18 | 18.18 | 14.61 | 4.96 | 8.81 | 383 | 128.43 | 100 | 163 | 110 | 50.8 | 50.8
NOV | 50.95 | 36.31 | 17.84 | 15.21 | 21.87 | 754 | 393.62 | 109 | 243 | 132 | 69.5 | 69.5
DIC | 74.38 | 47.54 | 19.82 | 21.46 | 30.19 | 861 | 555 | 52.9 | 238 | 78.3 | 12.5 | 12.5
[7 empty] | 2637.54 |  |  |  | 2601.63 | 542.93
Arbitraggio batteria
Mese | Utilizzo batteria kWh giorno | Residuo arbitraggio | Totale arbitraggio disponibile | Totale arbitraggio batteria
APR | 5.1333 | 10.8667 | 326 | 326
MAG | 3.3548 | 12.6452 | 392 | 371
GIU | 2.2533 | 13.7467 | 412.4 | 412.4
LUG | 3.9355 | 12.0645 | 374 | 374
AGO | 3.1194 | 12.8806 | 399.3 | 399.3
SET | 3.5333 | 12.4667 | 374 | 176
Totale |  | 74.6703 | 2277.7 | 2058.7
Media |  | 12.4451

## Flex
MiNDFlex Milano/Rozzano 2026 – Stima ricavi per storage (potenza + attivazioni)
Nota: i prezzi reali dipendono dall’esito d’asta; qui i valori default sono i CAP indicati da Unareti nel PDF (link nei commenti).
INPUT UTENTE (celle gialle)
Potenza picco disponibile (kW) | 4.2105 | kW
Capacità energia batteria (kWh) | 12 | kWh | 4.2105
Quota aggiudicata / partecipazione (%) | 100 | %
Fattore utilizzo attivazioni (%) | 27 | %
Prezzo disponibilità (€/MW/anno) | 75000 | €/MW/anno
Prezzo attivazione (€/MWh) | 200 | €/MWh
Extra premialità attivazione Fase 2 (%) | 25 | %
PARAMETRI MILANO/ROZZANO 2026 (dal PDF Unareti)
Fase | Periodo | Ore disponibilità | Fasce (sintesi) | Note
Fase 1 | 2 feb – 29 mag 2026 | 664 | 14:00–22:00 (lun–ven, festivi esclusi) | Schema regolamento 2025
Fase 2 | 1 giu – 31 dic 2026 | 1556 | 4h-slot; estate 3 fasce, autunno/inverno 2 fasce (lun–ven) | Regolamento 2026 (previsto)
Totale |  | 2220
CALCOLO RICAVI (usa CAP come default; modificabili negli input)
Potenza offerta (MW) | 0.0042105
Durata massima a P_picco (h) = Capacità (kWh) / P (kW) | 2.85
Fase | Ore | Ricavo disponibilità (€) | Energia attivata stimata (kWh) | Ricavo attivazione (€) | Ricavo totale (€) | Fee Energy Cloud (€)
Fase 1 | 664 | 23.9366 | 754.8632 | 150.9726 | 174.9092
Fase 2 | 1556 | 56.0923 | 1768.9263 | 442.2316 | 498.3239
Totale anno (Fase 1+2) | 2220 | 80.0288 | 2523.7895 | 593.2042 | 673.233 | 67.3233
KPI
Ricavo annuo per kW di potenza (€/kW-anno) | 159.8928
Ricavo annuo per kWh di capacità (€/kWh-anno) – indicativo | 56.1028
Spiegazione formule: • Ricavo disponibilità = PrezzoDisponibilità(€/MW/anno) × PotenzaOfferta(MW) × OreDisponibilità/8760 × QuotaAggiudicata. • Energia attivata stimata = PotenzaPicco(kW) × OreDisponibilità × FattoreUtilizzo × QuotaAggiudicata. • Ricavo attivazione = PrezzoAttivazione(€/MWh) × EnergiaAttivata(MWh). Nota: il PDF parla di 'cap di prezzo' (massimo). Se vuoi una stima più realistica, sostituisci i prezzi con i valori medi/attesi delle aste.
Note on B8: Fonte fattore utilizzo (valore cautelativo 27% usato nelle tabelle costi): https://content.unareti.it/sites/default/files/2025-12/aggiornamento-relazione-tecnica-2026.pdf (Capitolo 4).
Note on B9: Fonte CAP disponibilità: https://content.unareti.it/sites/default/files/2025-12/aggiornamento-relazione-tecnica-2026.pdf (Capitolo 4, cap disponibilità 250.000 €/MW/anno).
Note on B10: Fonte CAP attivazione: https://content.unareti.it/sites/default/files/2025-12/aggiornamento-relazione-tecnica-2026.pdf (Capitolo 4, cap attivazione 300 €/MWh).
Note on B11: Fonte extra premialità attivazione (25% sul prezzo aggiudicato in asta in seconda fase): https://content.unareti.it/sites/default/files/2025-12/aggiornamento-relazione-tecnica-2026.pdf (testo prima di Tabella 2).

## Ricavi Tot PUN Energy
Anno | Aste Flex/anno | Durata Aste/mese | Energy Cloud | Gestione batteria | Valore asta €/Mw
1 | 1 | 3 | 105 | 18 | 60000
2 | 1 | 6 | 105 | 36 | 60000
3 | 0 | 0 | 105 | 0 | 60000
4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 60000
5 | 1 | 3 | 105 | 18 | 60000
6 | 0 | 3 | 105 | 0 | 60000
7 | 0 | 3 | 105 | 0 | 60000
8 | 1 | 3 | 105 | 18 | 60000
9 | 1 | 12 | 105 | 72 | 60000
|  | Tot | 1107
|  | Anno | 123
12